別表第３（第６条関係）

| 点検項目 |  |  | 点検方法 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
|  |  | 漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散し ていないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散し ていないこと。 |
|  |  | 容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等 がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけ め等がないこと。 |
|  |  | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又 は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類（ 温度計、湿度計、圧力 計等）が機能している こと。 |
|  |  | タンク本体 | １ タンク（地下タンクは除く。）にさびがないか目視により確認すること。 ２ 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | １ タンクに著しいさびがないこと。 ２ 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 |
|  |  | 配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場 合にあっては、点検箱 内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
|  | 綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
|  |  | 集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 |
|  |  | 計器類に関する監視（廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合） | １ 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 ２ 水分管理又は温度 、可燃性ガス濃度の 監視による廃棄物固 形化燃料等の発熱の 状況の監視に関する 実施状況を関係のあ る者の聴取及び目視 により確認すること。 | １ 温度測定装置が設置されていること。 ２ 設置された計器類（温度、水分量又は 可燃性ガスを測定す る装置等）が機能し、水分管理又は発熱状 況の監視が適切に実 施されていること。 |

備考

１　甲府地区広域行政事務組合火災予防条例（昭和５１年条例第５号。以下「火災予防条例」という。）で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

２　火災予防条例で定められた数量の５倍以上（再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上）の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

３　地下タンクからの可燃性液体及び指定数量５分の１以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。